| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. ответственного лица Должность Телефон/факс Электронный адрес (личный или организации) |  |
| Условное обозначение: | Блочно-комплектное устройство электроснабжения типа БКЭС-ТМ-… |
| Количество, шт. |  |

Опросный лист содержит требования к блочно-комплектному устройству электроснабжения типа БКЭС-ТМ, включающему в себя…

Размещение оборудования, его состав, монтаж всех систем выполнить согласно действующих норм, правил и требований настоящего опросного листа.

| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- |
| Место расположения объекта (город, район) |  |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП 131.13330.2012), °С |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 (СП 131.13330.2012), °С |  |
| Температура воздуха | абсолютная минимальная, °С |  |
|  | абсолютная максимальная, °С |  |
| Среднегодовая температура воздуха, (СП 131.13330.2012), °С |  |
| Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (СП 20.13330.2016), кПа |  |
| Нормативное значение ветрового давления ветрового района (СП 20.13330.2016), кПа |  |
| Сейсмичность площадки строительства по данным СП 14.13330.2018 |  |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА |
| Длина блока, мм |  |
| Ширина блока, мм |  |
| Высота блока, мм |  |
| Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности (согласно СП12.13130.2009) |  |
| Класс функциональной пожарной опасности (согласно Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008) |  |
| Уровень ответственности (согласно Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009) |  |
| Степень огнестойкости по СП 2.13130.2012 |  |
| Класс конструктивной пожарной опасности по СП 2.13130.2012 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения блока по ГОСТ 15150-69* |  |
| Внешняя окраска |  |
| Эксплуатационный режим |  |
| Болтовые зажимы М16 | Для подключения заземления |
| Крыша |  |
| Толщина утеплителя стен, основания, крыши |  |
| Внутренняя отделка |  |
| Отделка пола |  |
| Выходы кабельных коммуникаций |  |
| Наружная лестница для выхода на кровлю |  |
| Леерное ограждение кровли |  |
| Защита вентиляционных проемов |  |
| Площадка обслуживания с лестницей |  |
| Отметка низа блока над уровнем земли |  |
| ДИЗЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ |
| Постоянная мощность, кВт |  |
| Резервная мощность, кВт |  |
| Напряжение, В |  |
| Частота / номинальная скорость вращения, Гц / об/мин. |  |
| Класс применения по ГОСТ 33105 |  |
| Степень автоматизации по ГОСТ 33105 |  |
| Режим пуска |  |
| Электрический подогрев картера двигателя |  |
| Электрический подогрев охлаждающей жидкости |  |
| Автоматическое зарядное устройство АКБ (~230В) |  |
| Тип АКБ |  |
| Зарядный генератор |  |
| Емкость топливного бака, л |  |
| Топливо |  |
| ДГ заправлен техническими жидкостями (моторное масло, антифриз) |  |
| Комплект ЗИП |  |
| Тип глушителя |  |
| Регулятор напряжения |  |
| Автоматический запуск |  |
| Сигнализация аварийных режимов |  |
| Удаленный мониторинг |  |
| Возможность параллельной работы с другими дизельными агрегатами и сетью 0,4 кВ |  |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НИЗКОВОЛЬТНОГО КОМПЛЕКТНОГО УСТРОЙСТВА (РУНН) |
| Напряжение главных цепей РУНН, В |  |
| Номинальное напряжение цепей управления, кВ |  |
| Номинальный ток главных сборных шин, А |  |
| Ударный ток к.з. главных сборных шин, кА |  |
| Наличие автоматического ввода резервного питания |  |
| Исполнение РУНН |  |
| Состав РУНН: |  |
| Аппараты отходящих линий |  |
| Учет электроэнергии |  |
| Количество и номинальный ток тепловых расцепителей автоматических выключателей, ~230 В, 50 Гц, 1Р: |  |
| Количество и номинальный ток тепловых расцепителей автоматических выключателей, ~400 В, 50 Гц, 3Р: |  |
| Количество и номинальный ток тепловых расцепителей автоматических выключателей с УЗО, ~230 В, 50 Гц: |  |
| Длина фасада РУНН, мм |  |
| Глубина шкафа РУНН, мм |  |
| Высота шкафа РУНН, мм |  |
| По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-96 |  |
| По способу съема блоков модульного исполнения |  |
| По выполнению кабельных присоединений питающих и отходящих линий |  |
| Тип заземления системы распределения энергии по ГОСТ 50571.2 |  |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРА |
| Мощность силового трансформатора, кВ·А |  |
| Количество трансформаторов, шт. |  |
| Тип трансформатора |  |
| Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ. |  |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряжения, кВ. |  |
| Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |
| Номинальное напряжение цепей управления, В |  |
| Вид изолирующей среды |  |
| Класс нагревостойкости (для сухого трансф.) |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (для сухого трансф.) |  |
| По выполнению высоковольтного ввода |  |
| Вывод в РУНН |  |
| Габаритные размеры, мм, не более (ШхГхВ) |  |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (УВН) |
| Тип токоограничивающих предохранителей |  |
| Тип выключателя нагрузки |  |
| Высоковольтный ввод |  |
| Подключение трансформатора |  |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ БКЭС-ТМ |
| СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ |
| Системы выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов СП 7.13130.2013, СП 60.1330.2016, ПУЭ. |  |
| Температура внутреннего воздуха (в зимний период) помещение 1 помещение 2 помещение 3 помещение N | не ниже плюс … °С не ниже плюс … °С не ниже плюс … °С не ниже плюс … °С |
| Отопление выполнить электрическими приборами с регулятором температуры |  |
| Предусмотреть переносной электрический отопительный прибор для доведения температуры внутреннего воздуха в местах производства ремонтных работ до плюс 18 °С в холодный период года |  |
| Вентиляция – естественная вытяжная, рассчитанная на ассимиляцию теплоизбытков от оборудования, через утепленные вентиляционные клапаны. |  |
| Электрический обогрев клапанов |  |
| Принудительная вытяжная вентиляция |  |
| СИСТЕМА ОСНОВНОГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |
| Светильник рабочего освещения светодиодный энергосберегающий ~230 В |  |
| Светильник аварийного освещения светодиодный энергосберегающий, с автономным блоком питания и зарядным устройством ~230 В |  |
| Уровень освещенности аварийного освещения |  |
| Уровень освещенности рабочего освещения |  |
| СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
| СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ПС) |
| СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОС) |
| ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД |
| ЩСН с автоматами защиты, УЗО с раздельными шинами РЕ и N |  |
| Предусмотреть 2 ввода с АВР |  |
| Комплектация |  |
| Режим нейтрали собственных нужд |  |
| Управление системой освещения |  |
| Управление работой воздушных клапанов |  |
| Управление вентиляцией и обогревом |  |
| Питание системы пожарной сигнализацией и пожаротушения. |  |
| Резервные автоматические выключатели: |  |
| ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ |
| ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| СИГНАЛЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В АСУ |
| Наименование сигнала Тип сигнала Сигналы от панели управления ДГ: Сигналы от КТП: Сигналы от РУНН: Сигналы от ПС: Сигналы от системы АУПТ: ТС - телесигнализация состояния; ПС - телесигнализация предупредительная; АС - телесигнализация аварийная; ТИ - телеизмерение |

Приложение 1

План расположения оборудования БКЭС-ТМ

Примечания:

- Все размеры даны справочно, уточняет завод-изготовитель на этапе разработки конструкторской документации.

- Внутриблочные кабельные сети выполняются заводом-изготовителем.

| 3. |  | - место для размещения оборудования. |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

Схема главных цепей БКЭС-ТМ

| Проектная организация: |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |  |
| Должность |  |
| Телефон /факс Электронный адрес (личный или организации) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |  |
| Должность |  |
| Телефон /факс Электронный адрес (личный или организации) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |  |
| Должность |  |
| Телефон /факс Электронный адрес (личный или организации) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |  |
| Должность |  |
| Телефон /факс Электронный адрес (личный или организации) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |  |
| Должность |  |
| Телефон /факс Электронный адрес (личный или организации) |  |
| Ф.И.О. Гл. инженера проекта |  |  |
| Телефон /факс Электронный адрес (личный или организации) |  |